## Variante 1
Annexe C8.1 - Métré d'estimation des coûts d'une variante d'assainissement
La présente annexe du GRPA v5, basée sur le document T3220 « FOR_Estimation des couts d'assainissement_PA_v1.00 » de BOFAS, permet à l'expert de réaliser une estimation des coûts pour chaque variante pertinente proposée, et ce en remplissant les cellules grises pertinentes. Ces coûts sont utiles à l'encodage de l'outil GAMMA v2 (critère "Coûts d'assainissement (€)"). Le métré ci-dessous n'est pas exhaustif et n'a pas pour vocation d'estimer un coût précis pour une variante d'assainissement donnée, mais bien un coût approximatif et comparable d'une variante à une autre. Le métré ne reprenant pas toutes les techniques d'assainissement mais uniquement les plus courantes, l'expert peut rajouter des lignes, si nécessaire, dans le poste 5, et ce afin de compléter son estimation si les postes proposés ne couvraient pas tous les coûts à prévoir. Certains prix unitaires sont également laissés à l'appréciation de l'expert. N.B. : Le bouton gris situé dans la cellule A9 permet, en sélectionnant uniquement "1", de n'afficher que les postes pour lesquels une quantité supérieure à 0 a été encodée. Les postes vides seront alors masqués, mais l'ensemble des lignes de titres resteront toujours visibles. En cochant "0" et "1", l'ensemble des lignes du fichier seront à nouveau affichées. Les lignes 243 à 247 (postes dans la catégorie "5 Autres") n'apparaissent que si elles sont entièrement complétées (colonnes C à G). Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutée sous le poste "5 Autres" uniquement en étant insérées entre la ligne 243 et la ligne 247, et ce pour ne pas perturber le fonctionnement du fichier. Il faut ensuite étirer les formules respectives des colonnes A et H dans ces nouvelles lignes. Certains fonctionnalités du fichier étant liées aux couleurs des cellules, il est important de ne pas les modifier.
| Nom de la variante : |  | TS1 & TE1: Excavation totale
| N° | Description | Unité | Prix unitaire (€) | Quantité | Prix total (€)
| 1 | Prestations intellectuelles
0 | 1.1 | Projet d'assainissement | forfait | 7000 |  | 0
1 | 1.2 | Cahier des charges | forfait | 2700 | 1 | 2700
0 | 1.3 | Evaluation intermédiaire | forfait | 5000 |  | 0
1 | 1.4 | Evaluation finale | forfait | 4000 | 1 | 4000
1 | 1.5 | Etude de stabilité | forfait | 1600 | 1 | 1600
0 | 1.6 | Frais de dossier DAS - Projet d'assainissement | forfait | 250 |  | 0
1 | 1.7 | Frais de dossier DAS - Evaluation finale | forfait | 250 | 1 | 250
0 | 1.8 | Réalisation de la demande de permis (BXL) | forfait | 1600 |  | 0
1
1 | 2 | Suivi des tavaux d'assainissement (expert environnemental)
1 | 2.1 | Coordination sécurité-santé
1 | 2.1.1 | Conception
1 | 2.1.1.1 | Réunion et documents de coordination | forfait | 1500 | 1 | 1500
1 | 2.1.2 | Réalisation
1 | 2.1.2.1 | Réunion incluant un rapport | forfait | 500 | 1 | 500
1 | 2.1.2.2 | Visite de site incluant un rapport | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 2.2 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement GC
1 | 2.2.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 | 3 | 1200
1 | 2.2.2 | Journée de suivi de travaux et commandes d'analyses | forfait | 750 | 15 | 11250
1 | 2.3 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement IS
0 | 2.3.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 |  | 0
0 | 2.3.2 | Lancement installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
0 | 2.3.3 | Suivi des installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
1 | 2.4 | Monitoring
0 | 2.4.1 | Placement de piézomètres/piézairs | forfait | 2000 |  | 0
0 | 2.4.2 | Echantillonnage eau souterraine | forfait | 1000 |  | 0
0 | 2.4.3 | Echantillonnage air | forfait | 1000 |  | 0
0 | 2.4.5 | Echantillonnage air du sol | forfait | 1200 |  | 0
0 | 2.4.6 | Rapport de monitoring | forfait | 2700 |  | 0
1
1 | 3 | Travaux GC
1 | 3.1 | Aménagement du chantier
1 | 3.1.1 | Etat des lieux du domaine public | forfait | 550 | 1 | 550
1 | 3.1.2 | Etat des lieux des bâtiments voisins | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.1.3 | Clôture du chantier | m | 12 | 60 | 720
1 | 3.1.4 | Installation électrique de chantier | forfait | 1800 | 1 | 1800
1 | 3.1.5 | Cabine de chantier, équipements sanitaires, … | forfait | 3150 | 1 | 3150
0 | 3.1.6 | Demandes de conduites utilitaires, mesures pour raccordements privés | forfait | 2600 |  | 0
0 | 3.1.7 | Déviation impétrant domaine public | forfait | 28000 |  | 0
1 | 3.1.8 | Autres (signalisation, mesures tassement, etc. | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.2 | Travaux de démolition
1 | 3.2.1 | Démantèlement du revètement (fondations et découpes inclus) | m² | 12 | 407 | 4884
1 | 3.2.2 | Démolition de bâtiments, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 18 | 550 | 9900
0 | 3.2.3 | Démolition de caves, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 30 |  | 0
0 | 3.2.4 | Démantèlement de fondations souterraines en maçonnerie | m³ | 95 |  | 0
1 | 3.2.5 | Démantèlement de fondations souterraines en béton | m³ | 125 | 120 | 15000
0 | 3.2.6 | Démolition d'îlots de pompes, évacuation incluse | m³ | 55 |  | 0
0 | 3.2.7 | Démantèlement auvent, évacuation incluse | m² | 30 |  | 0
1 | 3.3 | Démantèlement des installations de carburant souterraines volume en m³
1 | 3.3.1 | Coûts fixes (mob/démob camion vacuum, enlèvement conduites, etc) | forfait | 1130 | 1 | 1130
1 | 3.3.2 | Neutralisation des citernes, dégagement et remblai inclus | m³ | 120 | 90 | 10800
1 | 3.3.3 | Enlèvement citernes, dalle de lestage incluse | pièce | 1500 | 2 | 3000
1 | 3.4 | Travaux de terrassement
1 | 3.4.1 | Excavation des terres propres et contaminées | m³ | 20 | 410 | 8200
1 | 3.4.2 | Livraison de sable de remblai | m³ | 25 | 250 | 6250
1 | 3.4.3 | Stockage temporaire des terres sur chantier | m³ | 8 | 272.5 | 2180
1 | 3.4.4 | Remblai et compactage | m³ | 9 | 523 | 4707
0 | 3.4.5 | Isolation des terres contaminées HDPE (0,4 mm) | m² | 4 |  | 0
1 | 3.4.6 | Essais à la plaque (4 pièces et 2 mob/démob) | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 3.5 | Mesures de stabilité
1 | 3.5.1 | Palplanches
1 | 3.5.1.1 | Mob/démob | forfait | 6500 | 1 | 6500
1 | 3.5.1.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 750 | 25 | 18750
1 | 3.5.2 | Parois berlinoises
0 | 3.5.2.1 | Mob/démob | forfait | 3500 |  | 0
0 | 3.5.2.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 700 |  | 0
1 | 3.5.3 | Système de blindage
0 | 3.5.3.1 | Mob/démob | forfait | 2000 |  | 0
0 | 3.5.3.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 300 |  | 0
1 | 3.5.4 | Parois pieux sécants
0 | 3.5.4.1 | Mob/démob | forfait | 7000 |  | 0
0 | 3.5.4.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 2300 |  | 0
1 | 3.5.5 | Excavations en passes alternées
0 | 3.5.5.1 | Surcoût pour excavation en tranches | m | 94 |  | 0
0 | 3.5.5.3 | Surcoût pour livraison de sable stabilisé au lieu de terre | m³ | 50 |  | 0
1 | 3.5.6 | Excavations tubées
0 | 3.5.6.1 | Mob/démob | forfait | 2900 |  | 0
0 | 3.5.6.2 | Surcoût pour excavation tubée | m³ | 56 |  | 0
1 | 3.6 | Rabattement
1 | 3.6.1 | Rabattement par puits de pompage (bac de récupération exclus) | forfait | 13000 | 2 | 26000
0 | 3.6.2 | Pompage en fond de fouille | forfait | 900 |  | 0
1 | 3.7 | Epuration des eaux souterraines durant les travaux de terrassement
1 | 3.7.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 3000 | 1 | 3000
0 | 3.7.1.1.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 3.7.1.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 3800 |  | 0
1 | 3.7.1.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 | 1 | 5800
1 | 3.7.1.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.7.1.2.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 3.7.1.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 3.7.1.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 3.7.1.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 3.7.1.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 3.7.2 | Location + utilisation |  | #REF!
1 | 3.7.2.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
1 | 3.7.2.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 300 | 5 | 1500
0 | 3.7.2.1.2 | Installation de stripping | semaine | 350 |  | 0
0 | 3.7.2.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 450 |  | 0
1 | 3.7.2.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 | 5 | 625
1 | 3.7.2.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 3.7.2.2.2 | Installation de stripping | semaine | 550 |  | 0
0 | 3.7.2.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 650 |  | 0
0 | 3.7.2.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 150 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 150 |  | 0
0 | 3.7.2.3.2 | Installation de stripping | semaine | 850 |  | 0
0 | 3.7.2.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 900 |  | 0
0 | 3.7.2.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 3.8 | Installations in situ souterraines
0 | 3.8.1 | Isolation de la contamination résiduelle (film HDPE 0,4mm) | m² | 4 |  | 0
0 | 3.8.2 | Drain de pompage (HDPE, diam 110 mm) gravier drainant inclus | mètre courant | 55 |  | 0
1 | 3.8.3 | Puits de pompage et puits de purge |  | #REF!
0 | 3.8.3.1 | Puits de pompage (HDPE, diam. 400 mm) | mètre courant | 235 |  | 0
0 | 3.8.3.2 | Puits de purge (HDPE, diam. 110 mm) | mètre courant | 35 |  | 0
1 | 3.8.4 | Forages horizontaux (drains inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.4.1 | Mob/démob machine de forage | forfait | 1065 |  | 0
0 | 3.8.4.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage | pièce | 325 |  | 0
0 | 3.8.4.3 | Forage et placement drain 125/80 | m | 145 |  | 0
1 | 3.8.5 | Filtres (forages inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.5.1 | Mob/démob machine de forage, bac de récupération inclus | forfait | 1230 |  | 0
0 | 3.8.5.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage, connexions filtres incluses | pièce | 160 |  | 0
0 | 3.8.5.3 | Filtre 2'' - gravier inclus, forage 210 mm | m | 95 |  | 0
0 | 3.8.5.4 | Filtre 6'' - gravier inclus, forage 300 mm | m | 225 |  | 0
0 | 3.8.5.5 | Réalisation de forage béton | jour | 300 |  | 0
1 | 3.8.6 | Chambres de visites |  | #REF!
0 | 3.8.6.1 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 400 mm) | pièce | 580 |  | 0
0 | 3.8.6.2 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 600 mm) | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.8.6.3 | Chambre de collecte centrale, couvercle inclus | pièce | 1600 |  | 0
1 | 3.8.7 | Conduites |  | #REF!
0 | 3.8.7.1 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 40) | mètre courant | 18 |  | 0
0 | 3.8.7.2 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 110) | mètre courant | 35 |  | 0
0 | 3.8.7.3 | Gaine d'attente électricité (PVC, diam. 110), tire-fils inclus | mètre courant | 20 |  | 0
1 | 3.9 | Autres travaux GC
1 | 3.9.1 | Assainissement de couche surnageante |  |  |  | #REF!
0 | 3.9.1.1 | Mob/démob camion vacuum | pièce | 785 |  | 0
0 | 3.9.1.2 | Evacuation et traitement du produit extrait | kg | 0.26 |  | 0
0 | 3.9.1.3 | Tranchées de contrôle | m³ | 22 |  | 0
0 | 3.9.1.4 | Placement et location bac tampon | forfait | 450 |  | 0
1 | 3.9.2 | Travaux de remise en état |  | #REF!
1 | 3.9.2.1 | Remise en état du revêtement | m² | 65 | 407 | 26455
0 | 3.9.2.2 | Reconstruction piste étanche | m² | 120 |  | 0
0 | 3.9.2.3 | Reconstruction auvent | m² | 60 |  | 0
1 | 3.10 | Transport terres contaminées
1 | 3.10.1 | Distance via route jusqu'au centre de traitement/jusqu'à la décharge | km | - | 45 | -
1 | 3.10.2 | Volume à transporter | tonne | 7.2 | 248 | 1785.6
1 | 3.11 | Traitement de terre contaminée - Ex Situ
0 | 3.11.1 | Traitement biologique | tonne | 30 |  | 0
1 | 3.11.2 | Traitement physico-chimique | tonne | 55 | 248 | 13640
0 | 3.11.3 | Traitement thermique | tonne | 70 |  | 0
0 | 3.11.4 | Autres traitements / décharge | tonne | 100 |  | 0
1 | 4 | Travaux IS
1 | 4.1 | Généralités (clôtures autour installations, alarmes, déplacements pour intervention)
0 | 4.1.1 | En phase de démarrage (5 premières semaines) | forfait | 2700 |  | 0
0 | 4.1.2 | Après phase de démarrage | semaine | 150 |  | 0
1 | 4.2 | Extraction de l'air du sol/injection/airsparging
1 | 4.2.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.2.1.1 | Test de pompage | pièce | 1800 |  | 0
0 | 4.2.1.2 | Blower BLE (ca. 150 m³/h) | pièce | 1550 |  | 0
0 | 4.2.1.3 | Filtre charbon actif 200 l (inclus 1e charge) | pièce | 850 |  | 0
0 | 4.2.1.4 | Filtre charbon actif 1250 l (inclus 1e charge) | pièce | 3100 |  | 0
0 | 4.2.1.5 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | forfait | 9950 |  | 0
1 | 4.2.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.2.2.1 | Blower BLE (ca 150 Nm³/h) | semaine | 210 |  | 0
0 | 4.2.2.2 | Filtre charbon actif 200 l | semaine | 40 |  | 0
0 | 4.2.2.3 | Filtre charbon actif 1250 l | semaine | 50 |  | 0
0 | 4.2.2.4 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | semaine | 1675 |  | 0
0 | 4.2.2.5 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.3 | Pump & treat
1 | 4.3.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.3.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.1.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800 |  | 0
1 | 4.3.1.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.2.1 | Pompe aérienne | pièce | 860 |  | 0
0 | 4.3.1.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 910 |  | 0
0 | 4.3.1.2.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 3575 |  | 0
0 | 4.3.1.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3150 |  | 0
0 | 4.3.1.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 3350 |  | 0
1 | 4.3.1.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.3.1 | Pompe aérienne | pièce | 950 |  | 0
0 | 4.3.1.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1100 |  | 0
0 | 4.3.1.3.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 4.3.1.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3800 |  | 0
0 | 4.3.1.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 |  | 0
1 | 4.3.1.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.4.1 | Pompe aérienne | pièce | 1050 |  | 0
0 | 4.3.1.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 4.3.1.4.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 4.3.1.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 4.3.1.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 4.3.1.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.5.1 | Pompe aérienne | pièce | 1230 |  | 0
0 | 4.3.1.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 4.3.1.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 4.3.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.3.2.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.2.1.1 | Pompes immergées | semaine | 47 |  | 0
0 | 4.3.2.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.2.1 | Pompe aérienne | semaine | 80 |  | 0
0 | 4.3.2.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 65 |  | 0
0 | 4.3.2.2.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 260 |  | 0
0 | 4.3.2.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 340 |  | 0
0 | 4.3.2.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 85 |  | 0
0 | 4.3.2.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.3.1 | Pompe aérienne | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 75 |  | 0
0 | 4.3.2.3.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 335 |  | 0
0 | 4.3.2.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 435 |  | 0
0 | 4.3.2.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 |  | 0
0 | 4.3.2.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.4.1 | Pompe aérienne | semaine | 135 |  | 0
0 | 4.3.2.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.4.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 540 |  | 0
0 | 4.3.2.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 630 |  | 0
0 | 4.3.2.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 145 |  | 0
0 | 4.3.2.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.5.1 | Pompe aérienne | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 160 |  | 0
0 | 4.3.2.5.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 830 |  | 0
0 | 4.3.2.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 900 |  | 0
0 | 4.3.2.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.6 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.4 | Désorption thermique
0 | 4.4.1 | Estimation basse pour un chantier simple | m³ | 70 |  | 0
| 4.4.2 | Estimation moyenne | m³ | 250 |  | 0
| 4.4.3 | Estimation haute pour un chantier avec contraintes, multiples polluants | m³ | 600 |  | 0
1 | 5 | Autres
1 | [5 empty] | 0
1 | [5 empty] | 0
1
1 | TOTAL (€ HTVA) |  |  |  |  | 207326.6
1 | TOTAL avec 15 % de sécurité (€ HTVA) |  |  |  |  | 238425.59

## Variante 2
Annexe C8.2 - Métré d'estimation des coûts d'une variante d'assainissement
La présente annexe du GRPA v5, basée sur le document T3220 « FOR_Estimation des couts d'assainissement_PA_v1.00 » de BOFAS, permet à l'expert de réaliser une estimation des coûts pour chaque variante pertinente proposée, et ce en remplissant les cellules grises pertinentes. Ces coûts sont utiles à l'encodage de l'outil GAMMA v2 (critère "Coûts d'assainissement (€)"). Le métré ci-dessous n'est pas exhaustif et n'a pas pour vocation d'estimer un coût précis pour une variante d'assainissement donnée, mais bien un coût approximatif et comparable d'une variante à une autre. Le métré ne reprenant pas toutes les techniques d'assainissement mais uniquement les plus courantes, l'expert peut rajouter des lignes, si nécessaire, dans le poste 5, et ce afin de compléter son estimation si les postes proposés ne couvraient pas tous les coûts à prévoir. Certains prix unitaires sont également laissés à l'appréciation de l'expert. N.B. : Le bouton gris situé dans la cellule A9 permet, en sélectionnant uniquement "1", de n'afficher que les postes pour lesquels une quantité supérieure à 0 a été encodée. Les postes vides seront alors masqués, mais l'ensemble des lignes de titres resteront toujours visibles. En cochant "0" et "1", l'ensemble des lignes du fichier seront à nouveau affichées. Les lignes 243 à 247 (postes dans la catégorie "5 Autres") n'apparaissent que si elles sont entièrement complétées (colonnes C à G). Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutée sous le poste "5 Autres" uniquement en étant insérées entre la ligne 243 et la ligne 247, et ce pour ne pas perturber le fonctionnement du fichier. Il faut ensuite étirer les formules respectives des colonnes A et H dans ces nouvelles lignes. Certains fonctionnalités du fichier étant liées aux couleurs des cellules, il est important de ne pas les modifier.
| Nom de la variante : |  | TS1 & TE1: Excavation partielle
| N° | Description | Unité | Prix unitaire (€) | Quantité | Prix total (€)
| 1 | Prestations intellectuelles
0 | 1.1 | Projet d'assainissement | forfait | 7000 |  | 0
1 | 1.2 | Cahier des charges | forfait | 2700 | 1 | 2700
0 | 1.3 | Evaluation intermédiaire | forfait | 5000 |  | 0
1 | 1.4 | Evaluation finale | forfait | 4000 | 1 | 4000
1 | 1.5 | Etude de stabilité | forfait | 1600 | 1 | 1600
0 | 1.6 | Frais de dossier DAS - Projet d'assainissement | forfait | 250 |  | 0
1 | 1.7 | Frais de dossier DAS - Evaluation finale | forfait | 250 | 1 | 250
0 | 1.8 | Réalisation de la demande de permis (BXL) | forfait | 1600 |  | 0
1
1 | 2 | Suivi des tavaux d'assainissement (expert environnemental)
1 | 2.1 | Coordination sécurité-santé
1 | 2.1.1 | Conception
1 | 2.1.1.1 | Réunion et documents de coordination | forfait | 1500 | 1 | 1500
1 | 2.1.2 | Réalisation
1 | 2.1.2.1 | Réunion incluant un rapport | forfait | 500 | 1 | 500
1 | 2.1.2.2 | Visite de site incluant un rapport | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 2.2 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement GC
1 | 2.2.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 | 2 | 800
1 | 2.2.2 | Journée de suivi de travaux et commandes d'analyses | forfait | 750 | 7 | 5250
1 | 2.3 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement IS
0 | 2.3.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 |  | 0
0 | 2.3.2 | Lancement installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
0 | 2.3.3 | Suivi des installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
1 | 2.4 | Monitoring
1 | 2.4.1 | Placement de piézomètres/piézairs | forfait | 2000 | 1 | 2000
1 | 2.4.2 | Echantillonnage eau souterraine | forfait | 1000 | 4 | 4000
0 | 2.4.3 | Echantillonnage air | forfait | 1000 |  | 0
0 | 2.4.5 | Echantillonnage air du sol | forfait | 1200 |  | 0
1 | 2.4.6 | Rapport de monitoring | forfait | 2000 | 2 | 4000
1
1 | 3 | Travaux GC
1 | 3.1 | Aménagement du chantier
1 | 3.1.1 | Etat des lieux du domaine public | forfait | 550 | 1 | 550
1 | 3.1.2 | Etat des lieux des bâtiments voisins | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.1.3 | Clôture du chantier | m | 12 | 50 | 600
1 | 3.1.4 | Installation électrique de chantier | forfait | 1800 | 1 | 1800
1 | 3.1.5 | Cabine de chantier, équipements sanitaires, … | forfait | 3150 | 1 | 3150
0 | 3.1.6 | Demandes de conduites utilitaires, mesures pour raccordements privés | forfait | 2600 |  | 0
0 | 3.1.7 | Déviation impétrant domaine public | forfait | 28000 |  | 0
1 | 3.1.8 | Autres (signalisation, mesures tassement, etc. | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.2 | Travaux de démolition
1 | 3.2.1 | Démantèlement du revètement (fondations et découpes inclus) | m² | 12 | 370 | 4440
0 | 3.2.2 | Démolition de bâtiments, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 18 |  | 0
0 | 3.2.3 | Démolition de caves, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 30 |  | 0
0 | 3.2.4 | Démantèlement de fondations souterraines en maçonnerie | m³ | 95 |  | 0
1 | 3.2.5 | Démantèlement de fondations souterraines en béton | m³ | 125 | 45 | 5625
0 | 3.2.6 | Démolition d'îlots de pompes, évacuation incluse | m³ | 55 |  | 0
0 | 3.2.7 | Démantèlement auvent, évacuation incluse | m² | 30 |  | 0
1 | 3.3 | Démantèlement des installations de carburant souterraines volume en m³
1 | 3.3.1 | Coûts fixes (mob/démob camion vacuum, enlèvement conduites, etc) | forfait | 1130 | 1 | 1130
1 | 3.3.2 | Neutralisation des citernes, dégagement et remblai inclus | m³ | 120 | 90 | 10800
1 | 3.3.3 | Enlèvement citernes, dalle de lestage incluse | pièce | 1500 | 2 | 3000
1 | 3.4 | Travaux de terrassement
1 | 3.4.1 | Excavation des terres propres et contaminées | m³ | 20 | 325 | 6500
1 | 3.4.2 | Livraison de sable de remblai | m³ | 25 | 100 | 2500
1 | 3.4.3 | Stockage temporaire des terres sur chantier | m³ | 8 | 272.5 | 2180
1 | 3.4.4 | Remblai et compactage | m³ | 9 | 373 | 3357
1 | 3.4.5 | Isolation des terres contaminées HDPE (0,4 mm) | m² | 4 | 25 | 100
1 | 3.4.6 | Essais à la plaque (4 pièces et 2 mob/démob) | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 3.5 | Mesures de stabilité
1 | 3.5.1 | Palplanches
1 | 3.5.1.1 | Mob/démob | forfait | 6500 | 1 | 6500
1 | 3.5.1.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 750 | 9 | 6750
1 | 3.5.2 | Parois berlinoises
0 | 3.5.2.1 | Mob/démob | forfait | 3500 |  | 0
0 | 3.5.2.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 700 |  | 0
1 | 3.5.3 | Système de blindage
0 | 3.5.3.1 | Mob/démob | forfait | 2000 |  | 0
0 | 3.5.3.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 300 |  | 0
1 | 3.5.4 | Parois pieux sécants
0 | 3.5.4.1 | Mob/démob | forfait | 7000 |  | 0
0 | 3.5.4.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 2300 |  | 0
1 | 3.5.5 | Excavations en passes alternées
0 | 3.5.5.1 | Surcoût pour excavation en tranches | m | 94 |  | 0
0 | 3.5.5.3 | Surcoût pour livraison de sable stabilisé au lieu de terre | m³ | 50 |  | 0
1 | 3.5.6 | Excavations tubées
0 | 3.5.6.1 | Mob/démob | forfait | 2900 |  | 0
0 | 3.5.6.2 | Surcoût pour excavation tubée | m³ | 56 |  | 0
1 | 3.6 | Rabattement
1 | 3.6.1 | Rabattement par puits de pompage (bac de récupération exclus) | forfait | 13000 | 1 | 13000
0 | 3.6.2 | Pompage en fond de fouille | forfait | 900 |  | 0
1 | 3.7 | Epuration des eaux souterraines durant les travaux de terrassement
1 | 3.7.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 3000 | 1 | 3000
0 | 3.7.1.1.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 3.7.1.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 3800 |  | 0
1 | 3.7.1.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 | 1 | 5800
1 | 3.7.1.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.7.1.2.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 3.7.1.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 3.7.1.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 3.7.1.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 3.7.1.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 3.7.2 | Location + utilisation |  | #REF!
1 | 3.7.2.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
1 | 3.7.2.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 300 | 5 | 1500
0 | 3.7.2.1.2 | Installation de stripping | semaine | 350 |  | 0
0 | 3.7.2.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 450 |  | 0
1 | 3.7.2.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 | 5 | 625
1 | 3.7.2.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 3.7.2.2.2 | Installation de stripping | semaine | 550 |  | 0
0 | 3.7.2.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 650 |  | 0
0 | 3.7.2.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 150 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 150 |  | 0
0 | 3.7.2.3.2 | Installation de stripping | semaine | 850 |  | 0
0 | 3.7.2.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 900 |  | 0
0 | 3.7.2.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 3.8 | Installations in situ souterraines
0 | 3.8.1 | Isolation de la contamination résiduelle (film HDPE 0,4mm) | m² | 4 |  | 0
0 | 3.8.2 | Drain de pompage (HDPE, diam 110 mm) gravier drainant inclus | mètre courant | 55 |  | 0
1 | 3.8.3 | Puits de pompage et puits de purge |  | #REF!
0 | 3.8.3.1 | Puits de pompage (HDPE, diam. 400 mm) | mètre courant | 235 |  | 0
0 | 3.8.3.2 | Puits de purge (HDPE, diam. 110 mm) | mètre courant | 35 |  | 0
1 | 3.8.4 | Forages horizontaux (drains inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.4.1 | Mob/démob machine de forage | forfait | 1065 |  | 0
0 | 3.8.4.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage | pièce | 325 |  | 0
0 | 3.8.4.3 | Forage et placement drain 125/80 | m | 145 |  | 0
1 | 3.8.5 | Filtres (forages inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.5.1 | Mob/démob machine de forage, bac de récupération inclus | forfait | 1230 |  | 0
0 | 3.8.5.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage, connexions filtres incluses | pièce | 160 |  | 0
0 | 3.8.5.3 | Filtre 2'' - gravier inclus, forage 210 mm | m | 95 |  | 0
0 | 3.8.5.4 | Filtre 6'' - gravier inclus, forage 300 mm | m | 225 |  | 0
0 | 3.8.5.5 | Réalisation de forage béton | jour | 300 |  | 0
1 | 3.8.6 | Chambres de visites |  | #REF!
0 | 3.8.6.1 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 400 mm) | pièce | 580 |  | 0
0 | 3.8.6.2 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 600 mm) | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.8.6.3 | Chambre de collecte centrale, couvercle inclus | pièce | 1600 |  | 0
1 | 3.8.7 | Conduites |  | #REF!
0 | 3.8.7.1 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 40) | mètre courant | 18 |  | 0
0 | 3.8.7.2 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 110) | mètre courant | 35 |  | 0
0 | 3.8.7.3 | Gaine d'attente électricité (PVC, diam. 110), tire-fils inclus | mètre courant | 20 |  | 0
1 | 3.9 | Autres travaux GC
1 | 3.9.1 | Assainissement de couche surnageante |  |  |  | #REF!
0 | 3.9.1.1 | Mob/démob camion vacuum | pièce | 785 |  | 0
0 | 3.9.1.2 | Evacuation et traitement du produit extrait | kg | 0.26 |  | 0
0 | 3.9.1.3 | Tranchées de contrôle | m³ | 22 |  | 0
0 | 3.9.1.4 | Placement et location bac tampon | forfait | 450 |  | 0
1 | 3.9.2 | Travaux de remise en état |  | #REF!
1 | 3.9.2.1 | Remise en état du revêtement | m² | 65 | 370 | 24050
0 | 3.9.2.2 | Reconstruction piste étanche | m² | 120 |  | 0
0 | 3.9.2.3 | Reconstruction auvent | m² | 60 |  | 0
1 | 3.10 | Transport terres contaminées
1 | 3.10.1 | Distance via route jusqu'au centre de traitement/jusqu'à la décharge | km | - | 45 | -
1 | 3.10.2 | Volume à transporter | tonne | 7.2 | 95 | 684
1 | 3.11 | Traitement de terre contaminée - Ex Situ
0 | 3.11.1 | Traitement biologique | tonne | 30 |  | 0
1 | 3.11.2 | Traitement physico-chimique | tonne | 55 | 95 | 5225
0 | 3.11.3 | Traitement thermique | tonne | 70 |  | 0
0 | 3.11.4 | Autres traitements / décharge | tonne | 100 |  | 0
1 | 4 | Travaux IS
1 | 4.1 | Généralités (clôtures autour installations, alarmes, déplacements pour intervention)
0 | 4.1.1 | En phase de démarrage (5 premières semaines) | forfait | 2700 |  | 0
0 | 4.1.2 | Après phase de démarrage | semaine | 150 |  | 0
1 | 4.2 | Extraction de l'air du sol/injection/airsparging
1 | 4.2.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.2.1.1 | Test de pompage | pièce | 1800 |  | 0
0 | 4.2.1.2 | Blower BLE (ca. 150 m³/h) | pièce | 1550 |  | 0
0 | 4.2.1.3 | Filtre charbon actif 200 l (inclus 1e charge) | pièce | 850 |  | 0
0 | 4.2.1.4 | Filtre charbon actif 1250 l (inclus 1e charge) | pièce | 3100 |  | 0
0 | 4.2.1.5 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | forfait | 9950 |  | 0
1 | 4.2.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.2.2.1 | Blower BLE (ca 150 Nm³/h) | semaine | 210 |  | 0
0 | 4.2.2.2 | Filtre charbon actif 200 l | semaine | 40 |  | 0
0 | 4.2.2.3 | Filtre charbon actif 1250 l | semaine | 50 |  | 0
0 | 4.2.2.4 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | semaine | 1675 |  | 0
0 | 4.2.2.5 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.3 | Pump & treat
1 | 4.3.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.3.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.1.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800 |  | 0
1 | 4.3.1.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.2.1 | Pompe aérienne | pièce | 860 |  | 0
0 | 4.3.1.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 910 |  | 0
0 | 4.3.1.2.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 3575 |  | 0
0 | 4.3.1.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3150 |  | 0
0 | 4.3.1.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 3350 |  | 0
1 | 4.3.1.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.3.1 | Pompe aérienne | pièce | 950 |  | 0
0 | 4.3.1.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1100 |  | 0
0 | 4.3.1.3.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 4.3.1.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3800 |  | 0
0 | 4.3.1.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 |  | 0
1 | 4.3.1.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.4.1 | Pompe aérienne | pièce | 1050 |  | 0
0 | 4.3.1.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 4.3.1.4.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 4.3.1.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 4.3.1.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 4.3.1.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.5.1 | Pompe aérienne | pièce | 1230 |  | 0
0 | 4.3.1.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 4.3.1.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 4.3.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.3.2.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.2.1.1 | Pompes immergées | semaine | 47 |  | 0
0 | 4.3.2.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.2.1 | Pompe aérienne | semaine | 80 |  | 0
0 | 4.3.2.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 65 |  | 0
0 | 4.3.2.2.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 260 |  | 0
0 | 4.3.2.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 340 |  | 0
0 | 4.3.2.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 85 |  | 0
0 | 4.3.2.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.3.1 | Pompe aérienne | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 75 |  | 0
0 | 4.3.2.3.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 335 |  | 0
0 | 4.3.2.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 435 |  | 0
0 | 4.3.2.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 |  | 0
0 | 4.3.2.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.4.1 | Pompe aérienne | semaine | 135 |  | 0
0 | 4.3.2.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.4.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 540 |  | 0
0 | 4.3.2.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 630 |  | 0
0 | 4.3.2.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 145 |  | 0
0 | 4.3.2.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.5.1 | Pompe aérienne | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 160 |  | 0
0 | 4.3.2.5.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 830 |  | 0
0 | 4.3.2.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 900 |  | 0
0 | 4.3.2.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.6 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.4 | Désorption thermique
0 | 4.4.1 | Estimation basse pour un chantier simple | m³ | 70 |  | 0
| 4.4.2 | Estimation moyenne | m³ | 250 |  | 0
| 4.4.3 | Estimation haute pour un chantier avec contraintes, multiples polluants | m³ | 600 |  | 0
1 | 5 | Autres
1 | [5 empty] | 0
1 | [5 empty] | 0
1
1 | TOTAL (€ HTVA) |  |  |  |  | 147466
1 | TOTAL avec 15 % de sécurité (€ HTVA) |  |  |  |  | 169585.9

## Variante 3
Annexe C8.3 - Métré d'estimation des coûts d'une variante d'assainissement
La présente annexe du GRPA v5, basée sur le document T3220 « FOR_Estimation des couts d'assainissement_PA_v1.00 » de BOFAS, permet à l'expert de réaliser une estimation des coûts pour chaque variante pertinente proposée, et ce en remplissant les cellules grises pertinentes. Ces coûts sont utiles à l'encodage de l'outil GAMMA v2 (critère "Coûts d'assainissement (€)"). Le métré ci-dessous n'est pas exhaustif et n'a pas pour vocation d'estimer un coût précis pour une variante d'assainissement donnée, mais bien un coût approximatif et comparable d'une variante à une autre. Le métré ne reprenant pas toutes les techniques d'assainissement mais uniquement les plus courantes, l'expert peut rajouter des lignes, si nécessaire, dans le poste 5, et ce afin de compléter son estimation si les postes proposés ne couvraient pas tous les coûts à prévoir. Certains prix unitaires sont également laissés à l'appréciation de l'expert. N.B. : Le bouton gris situé dans la cellule A9 permet, en sélectionnant uniquement "1", de n'afficher que les postes pour lesquels une quantité supérieure à 0 a été encodée. Les postes vides seront alors masqués, mais l'ensemble des lignes de titres resteront toujours visibles. En cochant "0" et "1", l'ensemble des lignes du fichier seront à nouveau affichées. Les lignes 243 à 247 (postes dans la catégorie "5 Autres") n'apparaissent que si elles sont entièrement complétées (colonnes C à G). Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutée sous le poste "5 Autres" uniquement en étant insérées entre la ligne 243 et la ligne 247, et ce pour ne pas perturber le fonctionnement du fichier. Il faut ensuite étirer les formules respectives des colonnes A et H dans ces nouvelles lignes. Certains fonctionnalités du fichier étant liées aux couleurs des cellules, il est important de ne pas les modifier.
| Nom de la variante : |  | TS1 & TE1: Excavation partielle et Traitement In-Situ
| N° | Description | Unité | Prix unitaire (€) | Quantité | Prix total (€)
| 1 | Prestations intellectuelles
0 | 1.1 | Projet d'assainissement | forfait | 7000 |  | 0
1 | 1.2 | Cahier des charges | forfait | 2700 | 1 | 2700
1 | 1.3 | Evaluation intermédiaire | forfait | 5000 | 1 | 5000
1 | 1.4 | Evaluation finale | forfait | 4000 | 1 | 4000
1 | 1.5 | Etude de stabilité | forfait | 1600 | 1 | 1600
0 | 1.6 | Frais de dossier DAS - Projet d'assainissement | forfait | 250 |  | 0
1 | 1.7 | Frais de dossier DAS - Evaluation finale | forfait | 250 | 1 | 250
0 | 1.8 | Réalisation de la demande de permis (BXL) | forfait | 1600 |  | 0
1
1 | 2 | Suivi des tavaux d'assainissement (expert environnemental)
1 | 2.1 | Coordination sécurité-santé
1 | 2.1.1 | Conception
1 | 2.1.1.1 | Réunion et documents de coordination | forfait | 1500 | 1 | 1500
1 | 2.1.2 | Réalisation
1 | 2.1.2.1 | Réunion incluant un rapport | forfait | 500 | 1 | 500
1 | 2.1.2.2 | Visite de site incluant un rapport | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 2.2 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement GC
1 | 2.2.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 | 2 | 800
1 | 2.2.2 | Journée de suivi de travaux et commandes d'analyses | forfait | 750 | 9 | 6750
1 | 2.3 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement IS
0 | 2.3.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 |  | 0
0 | 2.3.2 | Lancement installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
0 | 2.3.3 | Suivi des installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
1 | 2.4 | Monitoring
1 | 2.4.1 | Placement de piézomètres/piézairs | forfait | 2000 | 1 | 2000
1 | 2.4.2 | Echantillonnage eau souterraine | forfait | 1000 | 4 | 4000
0 | 2.4.3 | Echantillonnage air | forfait | 1000 |  | 0
0 | 2.4.5 | Echantillonnage air du sol | forfait | 1200 |  | 0
1 | 2.4.6 | Rapport de monitoring | forfait | 2700 | 2 | 5400
1
1 | 3 | Travaux GC
1 | 3.1 | Aménagement du chantier
1 | 3.1.1 | Etat des lieux du domaine public | forfait | 550 | 1 | 550
1 | 3.1.2 | Etat des lieux des bâtiments voisins | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.1.3 | Clôture du chantier | m | 12 | 50 | 600
1 | 3.1.4 | Installation électrique de chantier | forfait | 1800 | 1 | 1800
1 | 3.1.5 | Cabine de chantier, équipements sanitaires, … | forfait | 3150 | 1 | 3150
0 | 3.1.6 | Demandes de conduites utilitaires, mesures pour raccordements privés | forfait | 2600 |  | 0
0 | 3.1.7 | Déviation impétrant domaine public | forfait | 28000 |  | 0
1 | 3.1.8 | Autres (signalisation, mesures tassement, etc. | forfait | 3000 | 1 | 3000
1 | 3.2 | Travaux de démolition
1 | 3.2.1 | Démantèlement du revètement (fondations et découpes inclus) | m² | 12 | 370 | 4440
0 | 3.2.2 | Démolition de bâtiments, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 18 |  | 0
0 | 3.2.3 | Démolition de caves, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 30 |  | 0
0 | 3.2.4 | Démantèlement de fondations souterraines en maçonnerie | m³ | 95 |  | 0
1 | 3.2.5 | Démantèlement de fondations souterraines en béton | m³ | 125 | 45 | 5625
0 | 3.2.6 | Démolition d'îlots de pompes, évacuation incluse | m³ | 55 |  | 0
0 | 3.2.7 | Démantèlement auvent, évacuation incluse | m² | 30 |  | 0
1 | 3.3 | Démantèlement des installations de carburant souterraines volume en m³
1 | 3.3.1 | Coûts fixes (mob/démob camion vacuum, enlèvement conduites, etc) | forfait | 1130 | 1 | 1130
1 | 3.3.2 | Neutralisation des citernes, dégagement et remblai inclus | m³ | 120 | 90 | 10800
1 | 3.3.3 | Enlèvement citernes, dalle de lestage incluse | pièce | 1500 | 2 | 3000
1 | 3.4 | Travaux de terrassement
1 | 3.4.1 | Excavation des terres propres et contaminées | m³ | 20 | 325 | 6500
1 | 3.4.2 | Livraison de sable de remblai | m³ | 25 | 100 | 2500
1 | 3.4.3 | Stockage temporaire des terres sur chantier | m³ | 8 | 272.5 | 2180
1 | 3.4.4 | Remblai et compactage | m³ | 9 | 373 | 3357
0 | 3.4.5 | Isolation des terres contaminées HDPE (0,4 mm) | m² | 4 |  | 0
1 | 3.4.6 | Essais à la plaque (4 pièces et 2 mob/démob) | forfait | 1000 | 1 | 1000
1 | 3.5 | Mesures de stabilité
1 | 3.5.1 | Palplanches
1 | 3.5.1.1 | Mob/démob | forfait | 6500 | 1 | 6500
1 | 3.5.1.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 750 | 9 | 6750
1 | 3.5.2 | Parois berlinoises
0 | 3.5.2.1 | Mob/démob | forfait | 3500 |  | 0
0 | 3.5.2.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 700 |  | 0
1 | 3.5.3 | Système de blindage
0 | 3.5.3.1 | Mob/démob | forfait | 2000 |  | 0
0 | 3.5.3.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 300 |  | 0
1 | 3.5.4 | Parois pieux sécants
0 | 3.5.4.1 | Mob/démob | forfait | 7000 |  | 0
0 | 3.5.4.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 2300 |  | 0
1 | 3.5.5 | Excavations en passes alternées
0 | 3.5.5.1 | Surcoût pour excavation en tranches | m | 94 |  | 0
0 | 3.5.5.3 | Surcoût pour livraison de sable stabilisé au lieu de terre | m³ | 50 |  | 0
1 | 3.5.6 | Excavations tubées
0 | 3.5.6.1 | Mob/démob | forfait | 2900 |  | 0
0 | 3.5.6.2 | Surcoût pour excavation tubée | m³ | 56 |  | 0
1 | 3.6 | Rabattement
1 | 3.6.1 | Rabattement par puits de pompage (bac de récupération exclus) | forfait | 13000 | 1 | 13000
0 | 3.6.2 | Pompage en fond de fouille | forfait | 900 |  | 0
1 | 3.7 | Epuration des eaux souterraines durant les travaux de terrassement
1 | 3.7.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 3000 | 1 | 3000
0 | 3.7.1.1.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 3.7.1.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 3800 |  | 0
1 | 3.7.1.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 | 1 | 5800
1 | 3.7.1.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.7.1.2.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 3.7.1.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 3.7.1.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 3.7.1.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 3.7.1.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 3.7.2 | Location + utilisation |  | #REF!
1 | 3.7.2.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
1 | 3.7.2.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 300 | 5 | 1500
0 | 3.7.2.1.2 | Installation de stripping | semaine | 350 |  | 0
0 | 3.7.2.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 450 |  | 0
1 | 3.7.2.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 | 5 | 625
1 | 3.7.2.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 3.7.2.2.2 | Installation de stripping | semaine | 550 |  | 0
0 | 3.7.2.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 650 |  | 0
0 | 3.7.2.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 150 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 150 |  | 0
0 | 3.7.2.3.2 | Installation de stripping | semaine | 850 |  | 0
0 | 3.7.2.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 900 |  | 0
0 | 3.7.2.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 3.8 | Installations in situ souterraines
0 | 3.8.1 | Isolation de la contamination résiduelle (film HDPE 0,4mm) | m² | 4 |  | 0
0 | 3.8.2 | Drain de pompage (HDPE, diam 110 mm) gravier drainant inclus | mètre courant | 55 |  | 0
1 | 3.8.3 | Puits de pompage et puits de purge |  | #REF!
0 | 3.8.3.1 | Puits de pompage (HDPE, diam. 400 mm) | mètre courant | 235 |  | 0
0 | 3.8.3.2 | Puits de purge (HDPE, diam. 110 mm) | mètre courant | 35 |  | 0
1 | 3.8.4 | Forages horizontaux (drains inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.4.1 | Mob/démob machine de forage | forfait | 1065 |  | 0
0 | 3.8.4.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage | pièce | 325 |  | 0
0 | 3.8.4.3 | Forage et placement drain 125/80 | m | 145 |  | 0
1 | 3.8.5 | Filtres (forages inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.5.1 | Mob/démob machine de forage, bac de récupération inclus | forfait | 1230 |  | 0
0 | 3.8.5.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage, connexions filtres incluses | pièce | 160 |  | 0
0 | 3.8.5.3 | Filtre 2'' - gravier inclus, forage 210 mm | m | 95 |  | 0
0 | 3.8.5.4 | Filtre 6'' - gravier inclus, forage 300 mm | m | 225 |  | 0
0 | 3.8.5.5 | Réalisation de forage béton | jour | 300 |  | 0
1 | 3.8.6 | Chambres de visites |  | #REF!
0 | 3.8.6.1 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 400 mm) | pièce | 580 |  | 0
0 | 3.8.6.2 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 600 mm) | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.8.6.3 | Chambre de collecte centrale, couvercle inclus | pièce | 1600 |  | 0
1 | 3.8.7 | Conduites |  | #REF!
0 | 3.8.7.1 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 40) | mètre courant | 18 |  | 0
0 | 3.8.7.2 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 110) | mètre courant | 35 |  | 0
0 | 3.8.7.3 | Gaine d'attente électricité (PVC, diam. 110), tire-fils inclus | mètre courant | 20 |  | 0
1 | 3.9 | Autres travaux GC
1 | 3.9.1 | Assainissement de couche surnageante |  |  |  | #REF!
0 | 3.9.1.1 | Mob/démob camion vacuum | pièce | 785 |  | 0
0 | 3.9.1.2 | Evacuation et traitement du produit extrait | kg | 0.26 |  | 0
0 | 3.9.1.3 | Tranchées de contrôle | m³ | 22 |  | 0
0 | 3.9.1.4 | Placement et location bac tampon | forfait | 450 |  | 0
1 | 3.9.2 | Travaux de remise en état |  | #REF!
1 | 3.9.2.1 | Remise en état du revêtement | m² | 65 | 370 | 24050
0 | 3.9.2.2 | Reconstruction piste étanche | m² | 120 |  | 0
0 | 3.9.2.3 | Reconstruction auvent | m² | 60 |  | 0
1 | 3.10 | Transport terres contaminées
1 | 3.10.1 | Distance via route jusqu'au centre de traitement/jusqu'à la décharge | km | - | 45 | -
1 | 3.10.2 | Volume à transporter | tonne | 7.2 | 95 | 684
1 | 3.11 | Traitement de terre contaminée - Ex Situ
0 | 3.11.1 | Traitement biologique | tonne | 30 |  | 0
1 | 3.11.2 | Traitement physico-chimique | tonne | 55 | 95 | 5225
0 | 3.11.3 | Traitement thermique | tonne | 70 |  | 0
0 | 3.11.4 | Autres traitements / décharge | tonne | 100 |  | 0
1 | 4 | Travaux IS
1 | 4.1 | Généralités (clôtures autour installations, alarmes, déplacements pour intervention)
0 | 4.1.1 | En phase de démarrage (5 premières semaines) | forfait | 2700 |  | 0
0 | 4.1.2 | Après phase de démarrage | semaine | 150 |  | 0
1 | 4.2 | Extraction de l'air du sol/injection/airsparging
1 | 4.2.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.2.1.1 | Test de pompage | pièce | 1800 |  | 0
0 | 4.2.1.2 | Blower BLE (ca. 150 m³/h) | pièce | 1550 |  | 0
0 | 4.2.1.3 | Filtre charbon actif 200 l (inclus 1e charge) | pièce | 850 |  | 0
0 | 4.2.1.4 | Filtre charbon actif 1250 l (inclus 1e charge) | pièce | 3100 |  | 0
0 | 4.2.1.5 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | forfait | 9950 |  | 0
1 | 4.2.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.2.2.1 | Blower BLE (ca 150 Nm³/h) | semaine | 210 |  | 0
0 | 4.2.2.2 | Filtre charbon actif 200 l | semaine | 40 |  | 0
0 | 4.2.2.3 | Filtre charbon actif 1250 l | semaine | 50 |  | 0
0 | 4.2.2.4 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | semaine | 1675 |  | 0
0 | 4.2.2.5 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.3 | Pump & treat
1 | 4.3.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.3.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.1.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800 |  | 0
1 | 4.3.1.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.2.1 | Pompe aérienne | pièce | 860 |  | 0
0 | 4.3.1.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 910 |  | 0
0 | 4.3.1.2.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 3575 |  | 0
0 | 4.3.1.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3150 |  | 0
0 | 4.3.1.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 3350 |  | 0
1 | 4.3.1.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.3.1 | Pompe aérienne | pièce | 950 |  | 0
0 | 4.3.1.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1100 |  | 0
0 | 4.3.1.3.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 4.3.1.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3800 |  | 0
0 | 4.3.1.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 |  | 0
1 | 4.3.1.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.4.1 | Pompe aérienne | pièce | 1050 |  | 0
0 | 4.3.1.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 4.3.1.4.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 4.3.1.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 4.3.1.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 4.3.1.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.5.1 | Pompe aérienne | pièce | 1230 |  | 0
0 | 4.3.1.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 4.3.1.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 4.3.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.3.2.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.2.1.1 | Pompes immergées | semaine | 47 |  | 0
0 | 4.3.2.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.2.1 | Pompe aérienne | semaine | 80 |  | 0
0 | 4.3.2.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 65 |  | 0
0 | 4.3.2.2.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 260 |  | 0
0 | 4.3.2.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 340 |  | 0
0 | 4.3.2.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 85 |  | 0
0 | 4.3.2.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.3.1 | Pompe aérienne | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 75 |  | 0
0 | 4.3.2.3.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 335 |  | 0
0 | 4.3.2.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 435 |  | 0
0 | 4.3.2.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 |  | 0
0 | 4.3.2.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.4.1 | Pompe aérienne | semaine | 135 |  | 0
0 | 4.3.2.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.4.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 540 |  | 0
0 | 4.3.2.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 630 |  | 0
0 | 4.3.2.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 145 |  | 0
0 | 4.3.2.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.5.1 | Pompe aérienne | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 160 |  | 0
0 | 4.3.2.5.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 830 |  | 0
0 | 4.3.2.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 900 |  | 0
0 | 4.3.2.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.6 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.4 | Désorption thermique
0 | 4.4.1 | Estimation basse pour un chantier simple | m³ | 70 |  | 0
| 4.4.2 | Estimation moyenne | m³ | 250 |  | 0
| 4.4.3 | Estimation haute pour un chantier avec contraintes, multiples polluants | m³ | 600 |  | 0
1 | 5 | Autres
1 |  | Assainissement du sol In-Situ (au-delà de 4,6 m) par Anaerobic Biol. Oxydation | forfait | 19860.25 | 1 | 22794.75
1
1 | TOTAL (€ HTVA) |  |  |  |  | 178060.75
1 | TOTAL avec 15 % de sécurité (€ HTVA) |  |  |  |  | 204769.8625

## Variante 4
Annexe C8.4 - Métré d'estimation des coûts d'une variante d'assainissement
La présente annexe du GRPA v5, basée sur le document T3220 « FOR_Estimation des couts d'assainissement_PA_v1.00 » de BOFAS, permet à l'expert de réaliser une estimation des coûts pour chaque variante pertinente proposée, et ce en remplissant les cellules grises pertinentes. Ces coûts sont utiles à l'encodage de l'outil GAMMA v2 (critère "Coûts d'assainissement (€)"). Le métré ci-dessous n'est pas exhaustif et n'a pas pour vocation d'estimer un coût précis pour une variante d'assainissement donnée, mais bien un coût approximatif et comparable d'une variante à une autre. Le métré ne reprenant pas toutes les techniques d'assainissement mais uniquement les plus courantes, l'expert peut rajouter des lignes, si nécessaire, dans le poste 5, et ce afin de compléter son estimation si les postes proposés ne couvraient pas tous les coûts à prévoir. Certains prix unitaires sont également laissés à l'appréciation de l'expert. N.B. : Le bouton gris situé dans la cellule A9 permet, en sélectionnant uniquement "1", de n'afficher que les postes pour lesquels une quantité supérieure à 0 a été encodée. Les postes vides seront alors masqués, mais l'ensemble des lignes de titres resteront toujours visibles. En cochant "0" et "1", l'ensemble des lignes du fichier seront à nouveau affichées. Les lignes 243 à 247 (postes dans la catégorie "5 Autres") n'apparaissent que si elles sont entièrement complétées (colonnes C à G). Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutée sous le poste "5 Autres" uniquement en étant insérées entre la ligne 243 et la ligne 247, et ce pour ne pas perturber le fonctionnement du fichier. Il faut ensuite étirer les formules respectives des colonnes A et H dans ces nouvelles lignes. Certains fonctionnalités du fichier étant liées aux couleurs des cellules, il est important de ne pas les modifier.
| Nom de la variante : |  | TE2: Pump & Treat
| N° | Description | Unité | Prix unitaire (€) | Quantité | Prix total (€)
| 1 | Prestations intellectuelles
0 | 1.1 | Projet d'assainissement | forfait | 7000 |  | 0
0 | 1.2 | Cahier des charges | forfait | 2700 |  | 0
0 | 1.3 | Evaluation intermédiaire | forfait | 5000 |  | 0
0 | 1.4 | Evaluation finale | forfait | 4000 |  | 0
0 | 1.5 | Etude de stabilité | forfait | 1600 |  | 0
0 | 1.6 | Frais de dossier DAS - Projet d'assainissement | forfait | 250 |  | 0
0 | 1.7 | Frais de dossier DAS - Evaluation finale | forfait | 250 |  | 0
0 | 1.8 | Réalisation de la demande de permis (BXL) | forfait | 1600 |  | 0
1
1 | 2 | Suivi des tavaux d'assainissement (expert environnemental)
1 | 2.1 | Coordination sécurité-santé
1 | 2.1.1 | Conception
0 | 2.1.1.1 | Réunion et documents de coordination | forfait | 1500 |  | 0
1 | 2.1.2 | Réalisation
0 | 2.1.2.1 | Réunion incluant un rapport | forfait | 500 |  | 0
0 | 2.1.2.2 | Visite de site incluant un rapport | forfait | 1000 |  | 0
1 | 2.2 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement GC
0 | 2.2.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 |  | 0
0 | 2.2.2 | Journée de suivi de travaux et commandes d'analyses | forfait | 750 |  | 0
1 | 2.3 | Suivi environnemental des travaux d'assainissement IS
0 | 2.3.1 | Réunion de chantier | forfait | 400 |  | 0
0 | 2.3.2 | Lancement installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
0 | 2.3.3 | Suivi des installations et commandes d'analyses | jour | 750 |  | 0
1 | 2.4 | Monitoring
0 | 2.4.1 | Placement de piézomètres/piézairs | forfait | 2500 |  | 0
1 | 2.4.2 | Echantillonnage eau souterraine | forfait | 1000 | 4 | 4000
0 | 2.4.3 | Echantillonnage air | forfait | 1000 |  | 0
0 | 2.4.5 | Echantillonnage air du sol | forfait | 1200 |  | 0
0 | 2.4.6 | Rapport de monitoring | forfait | 2700 |  | 0
1
1 | 3 | Travaux GC
1 | 3.1 | Aménagement du chantier
0 | 3.1.1 | Etat des lieux du domaine public | forfait | 550 |  | 0
0 | 3.1.2 | Etat des lieux des bâtiments voisins | forfait | 3000 |  | 0
0 | 3.1.3 | Clôture du chantier | m | 12 |  | 0
0 | 3.1.4 | Installation électrique de chantier | forfait | 1800 |  | 0
0 | 3.1.5 | Cabine de chantier, équipements sanitaires, … | forfait | 3150 |  | 0
0 | 3.1.6 | Demandes de conduites utilitaires, mesures pour raccordements privés | forfait | 2600 |  | 0
0 | 3.1.7 | Déviation impétrant domaine public | forfait | 28000 |  | 0
0 | 3.1.8 | Autres (signalisation, mesures tassement, etc. | forfait | 3000 |  | 0
1 | 3.2 | Travaux de démolition
0 | 3.2.1 | Démantèlement du revètement (fondations et découpes inclus) | m² | 12 |  | 0
0 | 3.2.2 | Démolition de bâtiments, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 18 |  | 0
0 | 3.2.3 | Démolition de caves, évacuation incluse (volume brut) | m³ | 30 |  | 0
0 | 3.2.4 | Démantèlement de fondations souterraines en maçonnerie | m³ | 95 |  | 0
0 | 3.2.5 | Démantèlement de fondations souterraines en béton | m³ | 125 |  | 0
0 | 3.2.6 | Démolition d'îlots de pompes, évacuation incluse | m³ | 55 |  | 0
0 | 3.2.7 | Démantèlement auvent, évacuation incluse | m² | 30 |  | 0
1 | 3.3 | Démantèlement des installations de carburant souterraines volume en m³
0 | 3.3.1 | Coûts fixes (mob/démob camion vacuum, enlèvement conduites, etc) | forfait | 1130 |  | 0
0 | 3.3.2 | Neutralisation des citernes, dégagement et remblai inclus | m³ | 120 |  | 0
0 | 3.3.3 | Enlèvement citernes, dalle de lestage incluse | pièce | 1500 |  | 0
1 | 3.4 | Travaux de terrassement
0 | 3.4.1 | Excavation des terres propres et contaminées | m³ | 20 |  | 0
0 | 3.4.2 | Livraison de sable de remblai | m³ | 25 |  | 0
0 | 3.4.3 | Stockage temporaire des terres sur chantier | m³ | 8 |  | 0
0 | 3.4.4 | Remblai et compactage | m³ | 9 |  | 0
0 | 3.4.5 | Isolation des terres contaminées HDPE (0,4 mm) | m² | 4 |  | 0
0 | 3.4.6 | Essais à la plaque (4 pièces et 2 mob/démob) | forfait | 1000 |  | 0
1 | 3.5 | Mesures de stabilité
1 | 3.5.1 | Palplanches
0 | 3.5.1.1 | Mob/démob | forfait | 6500 |  | 0
0 | 3.5.1.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 750 |  | 0
1 | 3.5.2 | Parois berlinoises
0 | 3.5.2.1 | Mob/démob | forfait | 3500 |  | 0
0 | 3.5.2.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 700 |  | 0
1 | 3.5.3 | Système de blindage
0 | 3.5.3.1 | Mob/démob | forfait | 2000 |  | 0
0 | 3.5.3.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 300 |  | 0
1 | 3.5.4 | Parois pieux sécants
0 | 3.5.4.1 | Mob/démob | forfait | 7000 |  | 0
0 | 3.5.4.2 | Mètres courants de paroi à mettre en place | m | 2300 |  | 0
1 | 3.5.5 | Excavations en passes alternées
0 | 3.5.5.1 | Surcoût pour excavation en tranches | m | 94 |  | 0
0 | 3.5.5.3 | Surcoût pour livraison de sable stabilisé au lieu de terre | m³ | 50 |  | 0
1 | 3.5.6 | Excavations tubées
0 | 3.5.6.1 | Mob/démob | forfait | 2900 |  | 0
0 | 3.5.6.2 | Surcoût pour excavation tubée | m³ | 56 |  | 0
1 | 3.6 | Rabattement
1 | 3.6.1 | Rabattement par puits de pompage (bac de récupération exclus) | forfait | 13000 | 1 | 13000
0 | 3.6.2 | Pompage en fond de fouille | forfait | 900 |  | 0
1 | 3.7 | Epuration des eaux souterraines durant les travaux de terrassement
1 | 3.7.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
1 | 3.7.1.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  | #REF!
0 | 3.7.1.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 3000 |  | 0
0 | 3.7.1.1.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 3.7.1.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 3800 |  | 0
0 | 3.7.1.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 |  | 0
1 | 3.7.1.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.7.1.2.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 3.7.1.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 3.7.1.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 3.7.1.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.1.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.2 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 3.7.1.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 3.7.1.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 3.7.2 | Location + utilisation |  | #REF!
1 | 3.7.2.1 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.1.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 300 |  | 0
0 | 3.7.2.1.2 | Installation de stripping | semaine | 350 |  | 0
0 | 3.7.2.1.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 450 |  | 0
0 | 3.7.2.1.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 |  | 0
1 | 3.7.2.2 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.2.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 3.7.2.2.2 | Installation de stripping | semaine | 550 |  | 0
0 | 3.7.2.2.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 650 |  | 0
0 | 3.7.2.2.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 150 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 150 |  | 0
0 | 3.7.2.3.2 | Installation de stripping | semaine | 850 |  | 0
0 | 3.7.2.3.3 | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | semaine | 900 |  | 0
0 | 3.7.2.3.4 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
1 | 3.7.2.3 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 3.7.2.3.1 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 3.8 | Installations in situ souterraines
0 | 3.8.1 | Isolation de la contamination résiduelle (film HDPE 0,4mm) | m² | 4 |  | 0
0 | 3.8.2 | Drain de pompage (HDPE, diam 110 mm) gravier drainant inclus | mètre courant | 55 |  | 0
1 | 3.8.3 | Puits de pompage et puits de purge |  | #REF!
0 | 3.8.3.1 | Puits de pompage (HDPE, diam. 400 mm) | mètre courant | 235 |  | 0
0 | 3.8.3.2 | Puits de purge (HDPE, diam. 110 mm) | mètre courant | 35 |  | 0
1 | 3.8.4 | Forages horizontaux (drains inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.4.1 | Mob/démob machine de forage | forfait | 1065 |  | 0
0 | 3.8.4.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage | pièce | 325 |  | 0
0 | 3.8.4.3 | Forage et placement drain 125/80 | m | 145 |  | 0
1 | 3.8.5 | Filtres (forages inclus) |  | #REF!
0 | 3.8.5.1 | Mob/démob machine de forage, bac de récupération inclus | forfait | 1230 |  | 0
0 | 3.8.5.2 | Coûts de mise en oeuvre par forage, connexions filtres incluses | pièce | 160 |  | 0
0 | 3.8.5.3 | Filtre 2'' - gravier inclus, forage 210 mm | m | 95 |  | 0
0 | 3.8.5.4 | Filtre 6'' - gravier inclus, forage 300 mm | m | 225 |  | 0
0 | 3.8.5.5 | Réalisation de forage béton | jour | 300 |  | 0
1 | 3.8.6 | Chambres de visites |  | #REF!
0 | 3.8.6.1 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 400 mm) | pièce | 580 |  | 0
0 | 3.8.6.2 | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 600 mm) | pièce | 1250 |  | 0
0 | 3.8.6.3 | Chambre de collecte centrale, couvercle inclus | pièce | 1600 |  | 0
1 | 3.8.7 | Conduites |  | #REF!
0 | 3.8.7.1 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 40) | mètre courant | 18 |  | 0
0 | 3.8.7.2 | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 110) | mètre courant | 35 |  | 0
0 | 3.8.7.3 | Gaine d'attente électricité (PVC, diam. 110), tire-fils inclus | mètre courant | 20 |  | 0
1 | 3.9 | Autres travaux GC
1 | 3.9.1 | Assainissement de couche surnageante |  |  |  | #REF!
0 | 3.9.1.1 | Mob/démob camion vacuum | pièce | 785 |  | 0
0 | 3.9.1.2 | Evacuation et traitement du produit extrait | kg | 0.26 |  | 0
0 | 3.9.1.3 | Tranchées de contrôle | m³ | 22 |  | 0
0 | 3.9.1.4 | Placement et location bac tampon | forfait | 450 |  | 0
1 | 3.9.2 | Travaux de remise en état |  | #REF!
0 | 3.9.2.1 | Remise en état du revêtement | m² | 65 |  | 0
0 | 3.9.2.2 | Reconstruction piste étanche | m² | 120 |  | 0
0 | 3.9.2.3 | Reconstruction auvent | m² | 60 |  | 0
1 | 3.10 | Transport terres contaminées
0 | 3.10.1 | Distance via route jusqu'au centre de traitement/jusqu'à la décharge | km | - |  | -
0 | 3.10.2 | Volume à transporter | tonne | 0 |  | 0
1 | 3.11 | Traitement de terre contaminée - Ex Situ
0 | 3.11.1 | Traitement biologique | tonne | 30 |  | 0
0 | 3.11.2 | Traitement physico-chimique | tonne | 55 |  | 0
0 | 3.11.3 | Traitement thermique | tonne | 70 |  | 0
0 | 3.11.4 | Autres traitements / décharge | tonne | 100 |  | 0
1 | 4 | Travaux IS
1 | 4.1 | Généralités (clôtures autour installations, alarmes, déplacements pour intervention)
0 | 4.1.1 | En phase de démarrage (5 premières semaines) | forfait | 2700 |  | 0
0 | 4.1.2 | Après phase de démarrage | semaine | 150 |  | 0
1 | 4.2 | Extraction de l'air du sol/injection/airsparging
1 | 4.2.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.2.1.1 | Test de pompage | pièce | 1800 |  | 0
0 | 4.2.1.2 | Blower BLE (ca. 150 m³/h) | pièce | 1550 |  | 0
0 | 4.2.1.3 | Filtre charbon actif 200 l (inclus 1e charge) | pièce | 850 |  | 0
0 | 4.2.1.4 | Filtre charbon actif 1250 l (inclus 1e charge) | pièce | 3100 |  | 0
0 | 4.2.1.5 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | forfait | 9950 |  | 0
1 | 4.2.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.2.2.1 | Blower BLE (ca 150 Nm³/h) | semaine | 210 |  | 0
0 | 4.2.2.2 | Filtre charbon actif 200 l | semaine | 40 |  | 0
0 | 4.2.2.3 | Filtre charbon actif 1250 l | semaine | 50 |  | 0
0 | 4.2.2.4 | Blower + CATOX (ca 500 Nm³/h) | semaine | 1675 |  | 0
0 | 4.2.2.5 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.3 | Pump & treat
1 | 4.3.1 | Mob/démob |  |  |  | #REF!
0 | 4.3.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.1.1.1 | Pompes immergées | pièce | 800 |  | 0
1 | 4.3.1.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.2.1 | Pompe aérienne | pièce | 860 |  | 0
0 | 4.3.1.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 910 |  | 0
0 | 4.3.1.2.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 3575 |  | 0
0 | 4.3.1.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3150 |  | 0
0 | 4.3.1.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 3350 |  | 0
1 | 4.3.1.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.3.1 | Pompe aérienne | pièce | 950 |  | 0
0 | 4.3.1.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1100 |  | 0
0 | 4.3.1.3.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 4700 |  | 0
0 | 4.3.1.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 3800 |  | 0
0 | 4.3.1.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 5800 |  | 0
1 | 4.3.1.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.4.1 | Pompe aérienne | pièce | 1050 |  | 0
0 | 4.3.1.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1250 |  | 0
0 | 4.3.1.4.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 7500 |  | 0
0 | 4.3.1.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 5700 |  | 0
0 | 4.3.1.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 10650 |  | 0
1 | 4.3.1.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h |  | #REF!
0 | 4.3.1.5.1 | Pompe aérienne | pièce | 1230 |  | 0
0 | 4.3.1.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | 1450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.3 | Installation de stripping (incl. 1ère charge charbon actif) | pièce | 13450 |  | 0
0 | 4.3.1.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | 7750 |  | 0
0 | 4.3.1.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1ère charge charbon actif) | pièce | 20150 |  | 0
1 | 4.3.2 | Location + utilisation |  | #REF!
0 | 4.3.2.1 | Pompes immergées | pièce | 800
0 | 4.3.2.1.1 | Pompes immergées | semaine | 47 |  | 0
0 | 4.3.2.2 | Installation jusqu'à 5 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.2.1 | Pompe aérienne | semaine | 80 |  | 0
0 | 4.3.2.2.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 65 |  | 0
0 | 4.3.2.2.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 260 |  | 0
0 | 4.3.2.2.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 340 |  | 0
0 | 4.3.2.2.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 85 |  | 0
0 | 4.3.2.3 | Installation jusqu'à 10 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.3.1 | Pompe aérienne | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.3.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 75 |  | 0
0 | 4.3.2.3.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 335 |  | 0
0 | 4.3.2.3.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 435 |  | 0
0 | 4.3.2.3.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 125 |  | 0
0 | 4.3.2.4 | Installation jusqu'à 20 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.4.1 | Pompe aérienne | semaine | 135 |  | 0
0 | 4.3.2.4.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 95 |  | 0
0 | 4.3.2.4.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 540 |  | 0
0 | 4.3.2.4.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 630 |  | 0
0 | 4.3.2.4.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 145 |  | 0
0 | 4.3.2.5 | Installation jusqu'à 40 m³/h | semaine | #REF!
0 | 4.3.2.5.1 | Pompe aérienne | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.2 | Séparateur d'hydrocarbures | semaine | 160 |  | 0
0 | 4.3.2.5.3 | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | semaine | 830 |  | 0
0 | 4.3.2.5.4 | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | semaine | 900 |  | 0
0 | 4.3.2.5.5 | Filtre à charbon actif (eau) | semaine | 200 |  | 0
0 | 4.3.2.5.6 | Remplacement charbon actif | kg | 4 |  | 0
1 | 4.4 | Désorption thermique
0 | 4.4.1 | Estimation basse pour un chantier simple | m³ | 70 |  | 0
| 4.4.2 | Estimation moyenne | m³ | 250 |  | 0
| 4.4.3 | Estimation haute pour un chantier avec contraintes, multiples polluants | m³ | 600 |  | 0
1 | 5 | Autres
1 | [5 empty] | 0
1
1 | TOTAL (€ HTVA) |  |  |  |  | 17000
1 | TOTAL avec 15 % de sécurité (€ HTVA) |  |  |  |  | 19550